АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОГОРОДСКОЕ

УТВЕРЖДАЮ:

# Глава муниципального образования

городское поселение Богородское

________________________ В.М. Кузнецов

«____» ____________ 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Открытый аукцион

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей

на территории п. Богородское городского поселения Богородское

Сергиево-Посадского района Московской области.

п. Богородское

2010 г.

Содержание документации об аукционе

Часть I	Инструкция участникам размещения заказа

Раздел 1	Общие условия проведения аукциона

Раздел 2	Подготовка заявки на участие в аукционе

Раздел 3	Подача заявки на участие в аукционе

Раздел 4	Рассмотрение заявок на участие в аукционе

Раздел 5     Заключение муниципального контракта

Раздел 6	Урегулирование споров

Часть II     Информационная карта аукциона

Часть III  Образцы форм и документов для заполнения участниками

размещения заказа

Часть IV  Техническое задание

Часть V    Проект муниципального контракта

Часть I. Инструкция участникам размещения заказа

Раздел 1. Общие условия проведения аукциона

1. Законодательное регулирование

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальный заказчик

2.1. Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования городское поселение Богородское (далее также - муниципальный заказчик или заказчик), наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона которого указаны в Информационной карте аукциона, проводит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в настоящей документации об аукционе.

3. Предмет муниципального контракта. Место и сроки поставки товаров,

выполнения работ, оказания услуг

3.1. Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц, претендующих на заключение муниципального контракта, подавать заявки на участие в аукционе (далее также - заявка) на право заключения муниципального контракта (далее также - контракт) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть V).

3.2. Победивший участник аукциона должен будет поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, муниципальным контрактом и аукционным предложением победившего участника.

4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

5. Источник финансирования и порядок оплаты

5.1. Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного аукциона, из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте муниципального контракта, который указан в Информационной карте аукциона.

6. Требования к участникам аукциона

6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые отвечают следующим обязательным требованиям:

1)	 соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

6.2. Проверка соответствия участников размещения заказа требованиям, указанным в настоящей статье, осуществляется Заказчиком.

7. Условия участия в размещении заказа

7.1 .Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе по всем лотам, нескольким выбранным лота или по одному лоту.

7.2. Подавший заявку на участие в аукционе участник размещения заказа не может участвовать в других заявках на участие в аукционе в качестве субподрядчика. Однако, лицо, участвующее в качестве субподрядчика в одной заявке на участие в аукционе, может выступать в таком же качестве и в других заявках на участие в аукционе.

7.3. Каждый лот является отдельной процедурой размещения заказа.

8. Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе

8.1. Участник размещения заказа самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и заключением муниципального контракта. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим затратам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

9. Отстранение от участия в аукционе

9.1. Заказчик, аукционная комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников аукциона – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных заявкой на участие в аукционе;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенных отчетный период;

- наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Предоставление документации об аукционе

10.1. Документация об аукционе размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования городское поселение Богородское Сергиево-Посадского района Московской области http://bogorodskoe.sergievposad.org и на официальном сайте Московской области www.gz–mo.ru (далее - официальный сайт), одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании «Вестник муниципального образования городского поселения Богородское «БОГОРОДСКОЕ» (далее - официальное печатное издание).

10.2. Документация об аукционе предоставляется бесплатно в течении двух рабочих дней со дня запроса любому заинтересованному лицу на основании заявления поданного Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

10.3. Заказчик не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа в неофициальном порядке.

11. Разъяснение положений документации об аукционе

11.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются, за исключением разъяснений положений документации об аукционе. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее даты окончания срока предоставления разъяснений положений документации об аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.

11.3. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе указана в Информационной карте аукциона.

11.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение будет размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса и его разъяснения. При этом участник размещения заказа, направивший запрос не указывается. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

12. Внесение изменений в документацию об аукционе

12.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

12.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

13. Отказ от проведения аукциона

13.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

13.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается Заказчиком в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

13.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

13.4. В случае если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

Раздел 2. Подготовка заявки на участие в аукционе

14. Форма заявки на участие в аукционе

14.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с требованиями настоящей документации об аукционе.

15. Валюта заявки на участие в аукционе

15.1. Все суммы денежных средств, используемые для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) должны быть выражены в рублях Российской Федерации.

16. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

16.1. Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между Заказчиком и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Вспомогательные документы и печатные материалы на иностранном языке могут быть представлены участником размещения заказа, в случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык.

17. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе

17.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

17.2. Заявка на участие в аукционе оформляется участником размещения заказа в соответствии с формами, установленными в Части III настоящей документации об аукционе и должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

17.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

18. Порядок формирования цены контракта

18.1. Цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

18.2. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в Информационной карте аукциона.

19. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

19.1. Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в Части III настоящей документации об аукционе.

20. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

20.1. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в Техническом задании (Часть IV) настоящей документации об аукционе.

21. Обеспечение заявок на участие в аукционе

21.1. В случае, если Заказчиком в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте аукциона.

21.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе должно отвечать следующим требованиям:

а) обеспечением заявки на участие в аукционе служат только денежные средства;

б)	документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, служит платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения.

21.3. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в аукционе.

22. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

22.1. Заявка на участие в аукционе оформляется в формате, содержащемся в настоящей документации об аукционе, и с учетом требований, указанных в Информационной карте аукциона.

22.2. При описании условий и предложений участника размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

22.3. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

22.4. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицом, подписавшим заявку на участие в аукционе лицом, действующим по доверенности. Все листы заявки на участие в аукционе должны иметь четкую печать текстов.

22.5. Документы, представляемые участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

22.6. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы, участнику размещения заказа не возвращаются.

Раздел 3. Подача заявки на участие в аукционе

23. Порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

23.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

23.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе исключительно в письменной форме (в связи с отсутствием технических возможностей Заказчик не имеет возможности принимать заявки, подаваемые в форме электронных документов).

23.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

23.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.

23.5. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона.

23.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в Информационной карте аукциона, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

23.7. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

23.8. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

24. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

24.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

24.2. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащую информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа.

24.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

24.4. В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании аукционной комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в Информационной карте аукциона.

24.5. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке, установленном в настоящем Разделе.

24.6. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в аукционе, Заказчик сравнивает регистрационный номер заявки, указанный на заявке и на уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в аукционе и в случае, если они совпадают, заявка на участие в аукционе считается отозванной в надлежащем порядке.

24.7. Заказчик не несёт ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

24.8. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

24.9. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

25. 3аявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

25.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Раздел 4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

26. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

26.1. В день, во время и в месте, указанные в Информационной карте аукциона, аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе.

26.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

26.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

Участник размещения заказа не допускается до участия в аукционе в случае:

- непредоставления документов, определенных заявкой на участие в аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если документацией об аукционе установлено требование обеспечения заявки;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

а) неполнота или недостоверность сведений, представленных в заявке;

б) документы не подписаны должным образом.

26.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, - аукционная комиссия вправе отстранить такого участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

26.5. Аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте.

26.6. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

26.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

26.8. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

27. Порядок проведения аукциона

27.1. Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона.

27.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

27.3. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. Во время проведения аукциона (включая перерыв) участникам аукциона (их представителям) запрещается вступать в переговоры между собой.

27.4. Перед началом проведения аукциона аукционная комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих участников аукциона (их представителей), регистрирует присутствующих участников аукциона (их представителей). Для подтверждения своих полномочий участник аукциона (его представитель) представляет документ, подтверждающий его право заявлять от имени участника аукциона предложения по цене контракта, подписывать, подавать и получать от имени участника аукциона любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе.

27.5. После этого участники аукциона или их представители получают от аукционной комиссии пронумерованные карточки (далее – карточки).

27.6. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок заявления предложений о цене муниципального контракта, величину понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

27.7. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона».

27.8. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Аукцион проводится в следующем порядке:

- аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона (лота), номера лота (если аукцион проводится по нескольким лотам);

- после этого аукционистом объявляются: предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта (лота) и «шаг аукциона»;

- далее аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путем поднятия карточек;

- участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

- аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

27.9. При проведении аукциона Заказчик осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

27.10. Протокол аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

27.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона.

27.12. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

27.13. В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Раздел 5. 3аключение муниципального контракта

## 28. Порядок и срок заключения муниципального контракта

28.1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

28.2. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. Срок заключения муниципального контракта указан в Информационной карте аукциона.

28.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения  муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

28.4. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

29. Право Заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг

29.1. Заказчик вправе по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик изменит цену контракта указанным образом.

29.2. Заказчик вправе по согласованию с участником, с которым заключается контракт, при заключении контракта увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).

Раздел 6. Урегулирование споров

30.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона, участники размещения заказа, заказчик и аукционная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

30.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке.

30.3. Участникам размещения заказа предлагается все споры, связанные с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона, в том числе связанные с порядком и условиями проведения аукциона,  передавать на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

30.4. Все споры, связанные с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Часть II. Информационная карта аукциона

1. Конкретные условия проведения аукциона, указанные в информационной карте аукциона дополняют положения Части I. настоящей документации об аукционе.

2. Нижеследующие данные являются дополнением к извещению о проведении открытого аукциона и являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе.

| № п/п | Наименование пункта |
| --- | --- |
| 1. | Данные муниципального заказчика: Администрация муниципального образования городское поселение Богородское. Местонахождение, почтовый адрес: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 12. Телефон/факс: (496) 545-35-32, контактный телефон: (496) 545-47-68. Адрес электронной почты: admbogorodskoe@mail.ru |
| 2. | Предмет контракта: выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей на территории п. Богородское городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области. |
| 3. | Вид аукциона: открытый. |
| 4. | Структура цены контракта (порядок формирования цены): Цена контракта формируется с учетом расходов на материалы, использования спецоборудования, оплату заработной платы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| 5. | Источник финансирования: бюджетные средства муниципального образования городское поселение Богородское. |
| 6. | Порядок оплаты: согласно условиям муниципального контракта. Все расчеты Заказчика с Исполнителем по муниципальному контракту производятся Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. |
| 7. | Валюта контракта, расчетов и платежей: рубль РФ. |
| 8. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 995 000,00 руб. |
| 9. | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (шаг аукциона): 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| 10. | Заявка на участие в аукционе: Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в части III настоящей документации об аукционе и должна содержать следующее: 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) анкета участника размещения заказа по форме, представленной в Части III настоящей документации об аукционе; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). 2. Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, подготовленные по форме, представленной в Части III настоящей документации об аукционе. 3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов. 4. Копии свидетельств о допуске к работам, предусмотренных предметом аукциона, выданные саморегулируемой организацией (СРО) и заверенные печатью организации. 5. Любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. 6. Опись документов, представляемая в составе заявки на участие в аукционе, подготовленная по форме, представленной в Части III настоящей документации об аукционе. |
| 11. | Место подачи заявок на участие в аукционе: Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 12, каб. № 2. |
| 12. | Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 09 июля 2010 г. с 09-00 часов до 17-00 часов по московскому времени в рабочие дни. |
| 13. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 29 июля 2010 г. до 10-00 часов по московскому времени. |
| 14. | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе: «Обеспечение заявки на участие в аукционе не установлено». |
| 15. | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе: «Обеспечение заявки на участие в аукционе не установлено». |
| 16. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| 17. | Начало выдачи документации об аукционе: 09 июля 2010 г. |
| 18. | Дата окончания выдачи документации об аукционе: 29 июля 2010 г. |
| 19. | Дата начала предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: 09 июля 2010 г. |
| 20. | Дата окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: 24 июля 2010 г. (запрос от участника размещения заказа должен быть получен Заказчиком не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок). |
| 21. | Дата начала срока внесения изменений в документацию об аукционе: 09 июля 2010 г. Дата окончания срока внесения изменений в документацию об аукционе: 24 июля 2010 г. |
| 22. | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 июля 2010 г. с 10-00 часов по московскому времени по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 12, зал заседаний. |
| 23. | Дата, время и место проведения аукциона: 30 июля 2010 г. в 10-00 часов по московскому времени по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 12, зал заседаний. |
| 24. | Срок заключения контракта: Муниципальный контракт заключается с победителем аукциона не ранее 10, но не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. |
| 25. | Требование обеспечения исполнения контракта: «Обеспечение исполнения контракта не установлено». |
| 26. | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта: «Обеспечение исполнения контракта не установлено». |

Часть III. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

1. Форма описи документов, представляемая в составе заявки на участие в аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ.

Настоящим, («наименование участника размещения заказа»), подтверждает, что для участия в размещении заказа на выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей на территории п. Богородское городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области, нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе (по форме 2 Части III). |  |
| 2. | Анкета участника размещения заказа (по форме 3 Части III). |  |
| 3. | Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (по форме 4 Части III). |  |
| 4. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия такой выписки. |  |
| 5. | Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. |  |
| 6. | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). |  |
| 7. | Нотариально удостоверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
| 8. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
| 9. | Копии учредительных документов (для юридических лиц). |  |
| 10. | Копии свидетельств о допуске к работам, предусмотренных предметом аукциона, выданные саморегулируемой организацией (СРО) и заверенные печатью организации. |  |
| 11. | Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов. |  |
| 12. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа. |  |

Руководитель организации                 ___________________________ (Ф. И.О.)

МП

2. Форма заявки на участие в аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

Председателю единой комиссии

по размещению муниципального заказа

Администрации муниципального образования

городское поселение Богородское,

Заместителю главы администрации

М.В. Коковину

#### ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения с Администрацией муниципального образования

городское поселение Богородское муниципального контракта

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в размещении заказа на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Мы согласны выполнить, оказать, поставить предусмотренные аукционом работы, услуги, товары по предмету аукциона в соответствии с требованиями и условиями документации об аукционе, условиями и положениями проекта муниципального контракта и в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.

3. С положениями и условиями проекта муниципального контракта ознакомлены и согласны.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против (наименование участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, банкротства; деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает______ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов (наименование участника размещения заказа) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Администрацией муниципального образования городское поселение Богородское на выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей на территории п. Богородское городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области, в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в течение 10 дней со дня получения нами подписанного протокола аукциона.

7. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Администрацией муниципального образования городское поселение Богородское, мы обязуемся подписать данный контракт, в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с муниципальным Заказчиком Администрацией муниципального образования городское поселение Богородское нами уполномочен __________________________________(Ф.И.О., телефон участника размещения заказа). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

10. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на 	 листов.

Руководитель организации                _______________________  (Ф. И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер                             ________________________  (Ф.И.О.)

МП                                                                                                                                                                           (подпись)

3. Форма анкеты участника размещения заказа

Анкета участника размещения заказа

| 1. Полное и сокращенное фирменное наименование участника размещения заказа |  |
| --- | --- |
| 2. Организационно-правовая форма |  |
| 3. Предыдущие полные и сокращенные фирменные наименования участника размещения заказа с указанием даты переименования |  |
| 4. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации); Почтовый адрес, номера телефонов и факса Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа. |  |
| 5. Местонахождение участника размещения заказа |  |
| 6. Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес Телефон Факс |
| 7. Банковские реквизиты: 7.1. Наименование обслуживающего банка; 7.2. Расчетный счет; 7.3. Корреспондентский счет; 7.4. Код БИК. |  |
| 8. Сведения о наличии у участника размещения заказа свидетельств СРО (указываются реквизиты свидетельства СРО, наименование территории на которой действуют свидетельство СРО). |  |

Руководитель организации ______________________ (ФИО)

МП

Участник размещения заказа по своему усмотрению может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие, например сведения об опыте работ.

4. Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Председателю единой комиссии

по размещению муниципального заказа

Администрации муниципального образования

городское поселение Богородское,

Заместителю главы администрации

М.В. Коковину

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ                       ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

участника размещения заказа на выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей на территории п. Богородское городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области.

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей на территории              п. Богородское городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы__________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице_______________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование продукции | Характеристики участника аукциона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ |  |  |
| 2. | Функциональные характеристики качества работ |  |  |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ |  |  |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ |  |  |
| 5. | Обеспеченность техникой и механизмами |  |  |
| 6. | Организационно-технологическая схема производства работ |  |  |
| 7. | Обеспеченность квалифицированным персоналом |  |  |
| 8. | Другие требования |  |  |

Руководитель организации ______________________ (ФИО)

МП

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

5. Форма доверенности на лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника размещения заказа

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ №__

______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:				(наименование участника)

Доверяет							(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии		№		выдан	 «    »___________ 200   г.

представлять интересы			(наименование участника)

на аукционах, проводимых в Администрации муниципального образования городское поселение Богородское.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять единой комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись	_________________     удостоверяем.

(Ф.И.О.  и  подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «	» 	20__г.

Руководитель организации	/расшифровка подписи/

Главный бухгалтер	/расшифровка подписи/

МП

## 6. Форма запроса на разъяснение положений документации об аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

Председателю единой комиссии

по размещению муниципального заказа

Администрации муниципального образования

городское поселение Богородское,

Заместителю главы администрации

М.В. Коковину

Запрос на разъяснение положений документации об аукционе

Просим Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

№ _____ Аукциона

Предмет муниципального контракта (лота): ________________________________________

| № п/п | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу, факсу, электронной почте: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________                           __________________________________________

(подпись)	        	МП	                    (Ф.И.О. и должность подписавшего)

Часть IV. Техническое задание

Наименование муниципального Заказчика: Администрация муниципального образования городское поселение Богородское.

Наименование работ: выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей на территории             п. Богородское городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 995 000,00 руб.

Срок выполнения работ: до 10 сентября 2010 г.

Условия выполнения работ: Все работы должны быть выполнены в соответствии со СНиПами

и санитарными нормами.

Место выполнения работ: Городское поселение Богородское.

Условия оплаты: Окончательная оплата осуществляется в декабре 2010 г. согласно условиям проекта муниципального контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

| № п/п | Наименование работ | Наименование объекта | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | Участок № 1 (перемычка к жилому дому №70) | 1000 м3 грунта | 0,135 |
| 2 | Доработка грунта вручную |  | 100 м3 грунта | 0,09 |
| 3 | Демонтаж стального трубопровода Д=200 мм |  | 1 км трубопровода | 0,15 |
| 4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  | 100 м3 конструкций | 0,096 |
| 5 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  | 100 м2 основания | 0,012 |
| 6 | Разборка бортовых камней на бетонном основании |  | 100 м | 0,03 |
| 7 | Устройство основания песчаного |  | 10 м3 основания | 1,8 |
| 8 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 200 мм |  | 1 км трубопроводов | 0,15 |
| 9 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 200 мм |  | 1 км трубопроводов | 0,15 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунта |  | 1000 м3 грунта | 0,144 |
| 11 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие |  | 1000 м2 покрытия | 0,024 |
| 12 | Устройство однослойных покрытий толщиной слоя 24 см |  | 1000 м2 покрытия | 0,024 |
| 13 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 0,024 |
| 14 | Устройство основания толщиной 12 см по тротуары из щебня |  | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,012 |
| 15 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором |  | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,012 |
| 16 | Установка бортовых камней бетонных |  | 100 м | 0,03 |
| 17 | Демонтаж наружного трубопровода диаметром труб 80 мм | Участок № 2 (тепловая сеть от жилого дома № 25 до жилого дома № 19) | 1 км трубопроводов | 0,06 |
| 18 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты |  | 100 м2 наружной площади | 0,22 |
| 19 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 1000 м3 грунта | 0,045 |
| 20 | Устройство основания песчаного |  | 10 м3 основания | 0,6 |
| 21 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм |  | 1 км трубопроводов | 0,06 |
| 22 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм |  | 1 км трубопроводов | 0,06 |
| 23 | Установка отводов Д=80 мм |  | 1 т фасонных частей | 0,044 |
| 24 | Отводы в изоляции ППУ диаметром 89/160 мм |  | шт | 8 |
| 25 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм |  | 1 врезка | 2 |
| 26 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,45 |
| 27 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | Участок № 3 (тепловая сеть к жилому дому № 2) | 1000 м3 грунта | 0,045 |
| 28 | Демонтаж наружного трубопровода диаметром труб 50 мм |  | 1 км трубопровода | 0,06 |
| 29 | Устройство основания песчаного |  | 10 м3 основания | 0,6 |
| 30 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм |  | 1 км трубопроводов | 0,06 |
| 31 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 70 мм |  | 1 км трубопроводов | 0,06 |
| 32 | Установка отводов Д=70 мм |  | 1 т фасонных частей | 0,034 |
| 33 | Отводы в изоляции ППУ диаметром 76/140 мм |  | шт | 8 |
| 34 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм |  | 1 врезка | 2 |
| 35 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,45 |
| 36 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты | Участок № 4 (территория первого временного поселка) | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,27 |
| 37 | Демонтаж труб Д=70 мм |  | 1 км трубопровода | 0,098 |
| 38 | Изготовление упоров для трубопровода из стали угловой № 50 |  | 1 т конструкций | 0,11 |
| 39 | Монтаж металлических опор для трубопроводов |  | 100 м | 0,98 |
| 40 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 70 мм (Трубы стальные бесшовные изолированные ППУ диаметром 76/140 мм, в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки) |  | 1 км трубопровода | 0,098 |
| 41 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм | Участок № 5 (замена компенсатора в районе здания узла связи) | 1 компенсатор | 1 |
| 42 | Копание ям вручную без креплений для сток и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,006 |
| 43 | Изготовление опор под компенсаторы из швеллера |  | 1 т конструкции | 0,652 |
| 44 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  | 1 т | 0,652 |
| 45 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм (трубы стальные Бесшовные изолтрованные ППУ диаметром 76/140 мм, в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки) |  | компенсатор/ м труб | 1/ 24 |
| 46 | Установка отводов (отводы в изоляции ППУ диаметром 76/ 140 мм) |  | 1 т фасонных частей/ шт. | 0,035/ 8 |
| 47 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | Участок № 6 (врезка от тепловой камеры к жилому дому № 17) | 1000 м3 грунта | 0,015 |
| 48 | Демонтаж труб диаметром 80 мм |  | 1 км трубопровода | 0,01 |
| 49 | Устройство основания песчаного |  | 10 м3 основания | 0,2 |
| 50 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 125 мм и 150 мм |  | 1 км трубопровода | 0,01 |
| 51 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 150 мм |  | 1 км трубопровода | 0,01 |
| 52 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм |  | 1 комплект задвижек или клапана | 2 |
| 53 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм |  | 1 фланец | 4 |
| 54 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,15 |
| 55 | Разработка грунта вручную для углубления опорных блоков, группа грунтов 2 | Участок № 7 (тепловая сеть от жилого дома № 13 до жилого дома № 17а) | 100 м3 грунта | 0,03 |
| 56 | Устройство основания под опорные блоки из щебня |  | 100 м2 | 0,07776 |
| 57 | Укладка опорных блоков ФБС-24.12.3 |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,24 |
| 58 | Изготовление опорной конструкции перехода и опор под трубопровод |  | 1 т конструкций | 1,41 |
| 59 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 70 мм (Трубы стальные бесшовные изолированные ППУ диаметром 76/140 мм, в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки) |  | 1 км трубопровода | 0,14 |
| 60 | Копание ям вручную без креплений для сток и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,008 |
| 61 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  | 1 т | 1,2 |
| 62 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 63 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм (Трубы стальные бесшовные изолированные ППУ диаметром 76/140 мм, в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки) |  | 1 компенсатор/ м труб | 1/ 43 |
| 64 | Разборка крыльца |  | 100 м2 горизонтальной поверхности | 0,045 |

Часть V

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___

пос. Богородское                                                                                   «___» _______________ 2010 г.

Администрация муниципального образования городское поселение Богородское, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального образования городское поселение Богородское Кузнецова Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя осуществление следующих работ для муниципальных нужд муниципального образования городское поселение Богородское:

- выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей на территории п. Богородское городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области.

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, согласно Приложению № 1.

1.3. Выполняемые работы, предусмотренные настоящим контрактом, должны соответствовать требованиям проектной документации, строительных норм и правил, стандартов и технических условий.

1.4. Настоящий контракт составлен на основании протокола заседания единой комиссии по размещению муниципального заказа от ________________ № ____.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. Поручает Исполнителю выполнение работ для муниципальных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

2.1.2. Обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для муниципальных нужд.

2.1.3. Консультирует Исполнителя по вопросам выполнения муниципального заказа.

2.1.4. Обеспечивает оплату выполненных работ, в соответствии с гл. 4 настоящего контракта.

2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.1.6. Осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта Исполнителем в пределах своих полномочий.

2.2. Исполнитель:

2.2.1. Обязуется выполнить работы для муниципальных нужд в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим контрактом. Срок предоставления гарантии качества работ составляет __________________.

2.2.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта.

2.2.3. Обязуется соблюдать правила по технике безопасности, охране окружающей среды, производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности во время проведения работ.

2.2.4. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа.

2.2.5. Обязуется обеспечивать содержание и уборку строительной территории.

2.2.6. Консультирует Заказчика по вопросам выполнения муниципального заказа.

2.2.7. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения муниципального заказа на выполнение работ для муниципальных нужд.

2.2.8. Вправе получать оплату за выполненные работы, в соответствии с гл. 4 настоящего контракта.

2.2.9. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. При завершении этапа выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра подписанного Исполнителем акта выполненных работ.

3.2. Заказчик в течение трех дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком акта выполненных работ или мотивированный отказ.

3.3. В случае несоответствия выполненных работ условиям технического задания Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение трех дней со дня получения им акта выполненных работ. Исполнитель обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет: ____________________________________________________ (_________________________________________________рублей ____ копеек), в том числе НДС ___________________________(_______________________________________ рублей _____ копеек).

4.2. Окончательная оплата осуществляется в декабре 2010 г. согласно условиям настоящего контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты работ, допущенные по вине Исполнителя.

5.2. В случае неустранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % стоимости работ, подлежащих исправлению.

5.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, по вине Заказчика, последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты.

5.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, по вине Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.6. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

6.1. Срок действия настоящего муниципального контракта устанавливается до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Срок выполнения работ по настоящему муниципальному контракту устанавливается           с «___» ______________ до «___»______________.

6.3. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

6.4. В настоящий контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения настоящего контракта.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, которые не могут быть разрешены Сторонами на взаимоприемлемых условиях, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Ни одна из Сторон не будет считаться ответственной за невыполнение своих обязательств по контракту в той степени, в которой выполнение таких обязательств задерживается или нарушается обстоятельствами форс-мажор. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются стихийные бедствия, война и военные операции любого характера, блокады и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предусмотреть в ходе исполнения контракта.

8.2. Каждая из Сторон обязана письменно уведомить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельствах в течение 3 дней с момента наступления таковых.

8.3. Факт возникновения и прекращения обстоятельств форс-мажор должен быть подтвержден соответствующими документами, выданными государственными органами.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложение № 1 – Техническое задание к муниципальному контракту.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального образования городское поселение Богородское 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 12. Тел.: (496) 545-35-32, факс: (496) 545-35-36 ИНН/КПП 5042082903/504201001 Администрация городского поселения Богородское л/с 03000000010 р/с 40204810000000002280 УФК по МО в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Глава муниципального образования городское поселение Богородское ________________________ В.М. Кузнецов | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________________________________ ______________________________________ Юридический адрес: ___________________ _____________________________________ тел. _____________________ ИНН/КПП _____________/ ______________ р/с ___________________________________ ______________________________________ к/с ___________________________________ БИК _________________________________ Руководитель организации ______________________ /______________/ |
| --- | --- |

# Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________________ № ___

| УТВЕРЖДАЮ: ЗАКАЗЧИК: Глава муниципального образования городское поселение Богородское ____________________ В.М. Кузнецов _______________дата | СОГЛАСОВАНО: ИСПОЛНИТЕЛЬ: Руководитель организации _____________________ /____________/ _______________дата |
| --- | --- |

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к муниципальному контракту от _______________ 2010 г. № ___

на выполнение работ для муниципальных нужд муниципального образования городское поселение Богородское:

выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей на территории п. Богородское городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области.

Заказчик: Администрация муниципального образования городское поселение Богородское.

Исполнитель: __________________________________________________________________ Основание для проведения работ: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон от 21.07.2005              № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Постановление Главы муниципального образования городского поселения Богородское от ________________ № ___ «О размещении муниципального заказа», Протокол заседания единой комиссии по размещению муниципального заказа от __________ № ____.

| № п/п | Наименование работ | Наименование объекта | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | Участок № 1 (перемычка к жилому дому №70) | 1000 м3 грунта | 0,135 |
| 2 | Доработка грунта вручную |  | 100 м3 грунта | 0,09 |
| 3 | Демонтаж стального трубопровода Д=200 мм |  | 1 км трубопровода | 0,15 |
| 4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  | 100 м3 конструкций | 0,096 |
| 5 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  | 100 м2 основания | 0,012 |
| 6 | Разборка бортовых камней на бетонном основании |  | 100 м | 0,03 |
| 7 | Устройство основания песчаного |  | 10 м3 основания | 1,8 |
| 8 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 200 мм |  | 1 км трубопроводов | 0,15 |
| 9 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 200 мм |  | 1 км трубопроводов | 0,15 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунта |  | 1000 м3 грунта | 0,144 |
| 11 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие |  | 1000 м2 покрытия | 0,024 |
| 12 | Устройство однослойных покрытий толщиной слоя 24 см |  | 1000 м2 покрытия | 0,024 |
| 13 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 0,024 |
| 14 | Устройство основания толщиной 12 см по тротуары из щебня |  | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,012 |
| 15 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором |  | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,012 |
| 16 | Установка бортовых камней бетонных |  | 100 м | 0,03 |
| 17 | Демонтаж наружного трубопровода диаметром труб 80 мм | Участок № 2 (тепловая сеть от жилого дома № 25 до жилого дома № 19) | 1 км трубопроводов | 0,06 |
| 18 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты |  | 100 м2 наружной площади | 0,22 |
| 19 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 1000 м3 грунта | 0,045 |
| 20 | Устройство основания песчаного |  | 10 м3 основания | 0,6 |
| 21 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм |  | 1 км трубопроводов | 0,06 |
| 22 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм |  | 1 км трубопроводов | 0,06 |
| 23 | Установка отводов Д=80 мм |  | 1 т фасонных частей | 0,044 |
| 24 | Отводы в изоляции ППУ диаметром 89/160 мм |  | шт | 8 |
| 25 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм |  | 1 врезка | 2 |
| 26 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,45 |
| 27 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | Участок № 3 (тепловая сеть к жилому дому № 2) | 1000 м3 грунта | 0,045 |
| 28 | Демонтаж наружного трубопровода диаметром труб 50 мм |  | 1 км трубопровода | 0,06 |
| 29 | Устройство основания песчаного |  | 10 м3 основания | 0,6 |
| 30 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм |  | 1 км трубопроводов | 0,06 |
| 31 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 70 мм |  | 1 км трубопроводов | 0,06 |
| 32 | Установка отводов Д=70 мм |  | 1 т фасонных частей | 0,034 |
| 33 | Отводы в изоляции ППУ диаметром 76/140 мм |  | шт | 8 |
| 34 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм |  | 1 врезка | 2 |
| 35 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,45 |
| 36 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты | Участок № 4 (территория первого временного поселка) | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,27 |
| 37 | Демонтаж труб Д=70 мм |  | 1 км трубопровода | 0,098 |
| 38 | Изготовление упоров для трубопровода из стали угловой № 50 |  | 1 т конструкций | 0,11 |
| 39 | Монтаж металлических опор для трубопроводов |  | 100 м | 0,98 |
| 40 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 70 мм (Трубы стальные бесшовные изолированные ППУ диаметром 76/140 мм, в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки) |  | 1 км трубопровода | 0,098 |
| 41 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм | Участок № 5 (замена компенсатора в районе здания узла связи) | 1 компенсатор | 1 |
| 42 | Копание ям вручную без креплений для сток и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,006 |
| 43 | Изготовление опор под компенсаторы из швеллера |  | 1 т конструкции | 0,652 |
| 44 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  | 1 т | 0,652 |
| 45 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм (трубы стальные Бесшовные изолтрованные ППУ диаметром 76/140 мм, в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки) |  | компенсатор/ м труб | 1/ 24 |
| 46 | Установка отводов (отводы в изоляции ППУ диаметром 76/ 140 мм) |  | 1 т фасонных частей/ шт. | 0,035/ 8 |
| 47 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | Участок № 6 (врезка от тепловой камеры к жилому дому № 17) | 1000 м3 грунта | 0,015 |
| 48 | Демонтаж труб диаметром 80 мм |  | 1 км трубопровода | 0,01 |
| 49 | Устройство основания песчаного |  | 10 м3 основания | 0,2 |
| 50 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 125 мм и 150 мм |  | 1 км трубопровода | 0,01 |
| 51 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 150 мм |  | 1 км трубопровода | 0,01 |
| 52 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм |  | 1 комплект задвижек или клапана | 2 |
| 53 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм |  | 1 фланец | 4 |
| 54 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,15 |
| 55 | Разработка грунта вручную для углубления опорных блоков, группа грунтов 2 | Участок № 7 (тепловая сеть от жилого дома № 13 до жилого дома № 17а) | 100 м3 грунта | 0,03 |
| 56 | Устройство основания под опорные блоки из щебня |  | 100 м2 | 0,07776 |
| 57 | Укладка опорных блоков ФБС-24.12.3 |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,24 |
| 58 | Изготовление опорной конструкции перехода и опор под трубопровод |  | 1 т конструкций | 1,41 |
| 59 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 70 мм (Трубы стальные бесшовные изолированные ППУ диаметром 76/140 мм, в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки) |  | 1 км трубопровода | 0,14 |
| 60 | Копание ям вручную без креплений для сток и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,008 |
| 61 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  | 1 т | 1,2 |
| 62 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 63 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм (Трубы стальные бесшовные изолированные ППУ диаметром 76/140 мм, в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки) |  | 1 компенсатор/ м труб | 1/ 43 |
| 64 | Разборка крыльца |  | 100 м2 горизонтальной поверхности | 0,045 |