ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 39/10 - ЗК

Уважаемые господа!

Администрация муниципального образования городское поселение Богородское, расположенная по адресу: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д. 12, тел.: (496) 545-47-68, e-mail: admbogorodskoe@mail.ru осуществляет размещение муниципального заказа для муниципальных нужд муниципального учреждения «ФОК «ЛОТОС» – выполнение работ по ремонту систем кондиционирования и вентиляции в МУ «ФОК «ЛОТОС» городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области (согласно техническому заданию - Приложение № 1), путем запроса котировки цены.

Источник финансирования: бюджетные средства муниципального образования городское поселение Богородское.

Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается Заказчику в форме бумажного документа на бланке организации (в связи с отсутствием технических возможностей Заказчик не имеет возможности принимать заявки, подаваемые в форме электронных документов)                              (согласно – Приложению № 2) и должна быть подписана и скреплена соответствующей печатью.

Место выполнения работ: территория городского поселения Богородское.

Сроки выполнения работ: 05 мая 2010 г. – 31 мая 2010 г.

В цену работы должна войти уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 470 000,00 (Четыреста семьдесят тысяч рублей).

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры и акта выполненных работ, подписанных Заказчиком и Исполнителем, в течение 10 рабочих дней. Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере 50 % от стоимости работ не позднее 10 дней с момента подписания муниципального контракта.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении вышеуказанных работ, просим представить с 10-00 часов 16 апреля 2010 г. до 17-00 часов 26 апреля 2010 г. котировочную заявку по адресу: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское,                         д. 12, каб. № 2, телефон: (496) 545-47-68.

Срок подписания с победителем контракта не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Глава муниципального образования

городское поселение Богородское                                                                               В.М. Кузнецов

М.А. Кузнецова

(496) 545-47-68

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок по размещению муниципального заказа

для муниципальных нужд МУ «ФОК «ЛОТОС»

на выполнение работ по ремонту систем кондиционирования и вентиляции

в МУ «ФОК «ЛОТОС» городского поселения Богородское

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту систем кондиционирования и вентиляции

в МУ «ФОК «ЛОТОС» городского поселения Богородское

Сергиево-Посадского района Московской области.

| № п/п | Наименование работ | Наименование объекта | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена теплообменников взрослого и детского бассейнов | МУ «ФОК «ЛОТОС» |  |  |
| 1.1. | Демонтаж теплообменника медно-алюминиевого |  | м2 | 1 |
| 1.2. | Монтаж теплообменника медно-алюминиевого |  | м2 | 1 |
| 1.3. | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной до 1,2 мм и периметром до 4000 мм |  | м2 | 3,72 |
| 1.4. | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной до 1,2 мм периметром до 4000 мм (переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм) |  | м2 | 3,72 |
| 2. | Вставка воздушных клапанов после основных вентиляторов установки П 1 |  |  |  |
| 2.1. | Прорезка проемов в конструкции из оцинкованной стали до 1,2 мм |  | м3 | 1,44 |
| 2.2. | Монтаж клапана воздушного |  | м2 | 1,6 |
| 3. | Смесительные регулирующие узлы для установки П 1 и для теплообменников взрослого и детского бассейнов |  |  |  |
| 3.1. | Демонтаж трубопроводов диаметром до 2" |  | м.п. | 20 |
| 3.2. | Соединение трубопроводов резьбовое диаметром до 2" – 133 шт., паяное диаметром до 2" – 123 шт. |  | шт. | 256 |
| 3.2.1. | Смесительный регулирующий узел SUMX28 |  | шт. | 1 |
| 3.2.2. | Смесительный регулирующий узел SUMX6,3 |  | шт. | 2 |
| 3.2.3. | Фланец сварной высотой 30 мм |  | м.п. | 38,4 |
| 3.2.4. | Кран шаровой Bugatti 1/2" |  | шт. | 3 |
| 3.2.5. | Кран шаровой Bugatti 1" |  | шт. | 18 |
| 3.2.6. | Кран шаровой Bugatti 1 1/2" |  | шт. | 6 |
| 3.2.7. | Угол 042 90° ВПхВП |  | шт. | 10 |
| 3.2.8. | Угол 028 90° ВПхВП |  | шт. | 12 |
| 3.2.9. | Хомут высокой нагрузки 1 1/4" |  | шт. | 20 |
| 3.2.10. | Хомут высокой нагрузки 1 " |  | шт. | 30 |
| 3.2.11. | Труба медная 042x1,5 |  | м.п. | 25 |
| 3.2.12. | Труба медная 028x1,5 |  | м.п. | 20 |
| 3.2.13. | Автоматический воздухоотводчик 1/2" |  | шт. | 8 |

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок по размещению муниципального заказа

для муниципальных нужд МУ «ФОК «ЛОТОС»

на выполнение работ по ремонту систем кондиционирования и вентиляции

в МУ «ФОК «ЛОТОС» городского поселения Богородское

Котировочная заявка

«___»___________20__ г.

Исполнитель:_______________

Место нахождения:_____________

ИНН/КПП__________/__________

Р/с___________________________

К/с___________________________

БИК__________________________

ОГРН_________________________

В единую комиссию

Администрации муниципального образования

городское поселение Богородское

Уважаемые Господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы нижеподписавшиеся, обязуемся:

выполнить работы по ремонту систем кондиционирования и вентиляции в                                               МУ «ФОК «ЛОТОС» городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области, на сумму ______________ (_________________________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС _____________ (_________________________________ рублей ____ копеек).

В цену работы должна войти уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Со сроками выполнения работ и условиями оплаты, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

До подготовки и оформления официального муниципального контракта настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного между нами договора о заключении муниципального контракта.

Руководитель организации                                   _________________________