ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 96/09 - ЗК

Уважаемые господа!

Администрация муниципального образования «Городское поселение Богородское», расположенная по адресу: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д. 12, тел.: (496) 545-47-68, e-mail: admbogorodskoe@mail.ru осуществляет размещение муниципального заказа – выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию объектов наружного освещения муниципального образования городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области (согласно техническому заданию - Приложение № 1), путем запроса котировки цены.

В цену услуги должна войти уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место выполнения работ: территория городского поселения Богородское.

Максимальная цена контракта: 405 000,00 (Четыреста пять тысяч рублей).

Источник финансирования: бюджетные средства муниципального образования «Городское поселение Богородское».

Сроки выполнения работ: 01 января 2010 г. – 28 февраля 2010 г.

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры и акта выполненных работ, подписанных Заказчиком и Исполнителем, в течение 10 рабочих дней.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении вышеуказанных работ, просим представить с 10-00 часов 11 декабря 2009 г. до 17-00 часов 21 декабря 2009 г. котировочную заявку по адресу: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское,                         д. 12, каб. № 2, телефон: (496) 545-47-68.

Срок подписания с победителем контракта через 7 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочной заявки.

Глава муниципального образования

«Городское поселение Богородское»                                                               В.М. Кузнецов

М.А. Кузнецова

тел.: (496) 545-47-68

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок по размещению муниципального заказа

на выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию объектов

наружного освещения муниципального образования городского поселения Богородское

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию объектов наружного освещения муниципального образования городского поселения Богородское

Сергиево-Посадского района Московской области.

| 1. Наименование работ. |
| --- |
| № | Наименование работ | Наименование объектов | Единица | Объем |
| п/п |  | внешнего благоустройства | измерения | работ |
| 1 | Текущий ремонт, | д. Федоровское | светильник | 6 |
|  | содержание и техническое | с. Выпуково | светильник | 8 |
|  | обслуживание | д. Шубино | светильник | 10 |
|  |  | д. Жерлово | светильник | 4 |
|  |  | д. Сметьево | светильник | 2 |
|  |  | д. Геронтьево | светильник | 2 |
|  |  | с. Муханово | светильник | 54 |
|  |  | д. Семенцево | светильник | 5 |
|  |  | д. Борисово | светильник | 3 |
|  |  | д. Несвитаево | светильник | 1 |
|  |  | д. Язвицы | светильник | 7 |
|  |  | р.п. Богородское, в т.ч. |  |  |
|  |  | ЦРП-1, | светильник/ опора | 100/ 48 |
|  |  | ТП-1, | светильник/ опора | 29/ 29 |
|  |  | ТП-2, | светильник/ опора | 23/ 23 |
|  |  | ТП-4, | светильник/ опора | 64/ 32 |
|  |  | ТП-5, | светильник/ опора | 28/ 14 |
|  |  | ТП-8, | светильник/ опора | 11/ 11 |
|  |  | ТП-9, | светильник/ опора | 32/ 32 |
|  |  | РП-118, | светильник/ опора | 40/ 40 |
|  |  | ТП-311, | светильник/ опора | 4/ 4 |
|  |  | в районе 2 – го временного | светильник/ опора | 31/ 31 |
|  |  | поселка, |  |  |
|  |  | вдоль тротуара 1 – го | светильник/ опора | 4/ 4 |
|  |  | временного поселка, |  |  |
|  |  | хутор «Отрадное» | светильник/ опора | 24/ 24 |
|  | Итого |  | светильник/ опора | 492/ 292 |

2. Основные требования к производству и  качеству работ.

2.1. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.

2.2. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10% от их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

2.3. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. В случаи, если неисправные светильники покрывают более 60% площади, необходимой для освещения, срок восстановления горения светильников не может превышать суток.

2.4. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом  электрических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнаружения.

3. Основные требования к организации работ.

3.1. Для обеспечения своевременной ликвидации неисправностей в системе уличного освещения устанавливается дежурство ремонтных бригад.

3.2.Подрядная организация осуществляет постоянный мониторинг за работой системы уличного освещения, осуществляет руководство и проведение ремонтных работ, осуществляет контроль качества, выполненных работ.

3.3. Подрядная организация взаимодействует с персоналом Заказчика по устранению замечаний, предоставляет документацию по выполненным объемам работ.